## Hospitals survey
type | name | label | label::Russian | label::Ukrainian | constraint_message | constraint_message::Arabic | required | read_only | appearance | relevant | constraint | choice_filter | default | calculation
start | start
end | end
today | date_assessment
deviceid | deviceid
note | introduction |  | Вступление | Вступ
begin group | Assessment | REACH/WASH Medical Facilities
text | school_name | What is the name of this hospital? | Название больницы? | Назва лікарні? |  | yes
text | town_name | What is the name of the town this hospital is in? | Название города в котором находится больница? | Назва міста в якому знаходиться лікарня? |  | yes
begin group | water_supply | Water Supply | Водоснабжение | Водопостачання
select_one water_supply_before | supply_water_before | What was the water supply before the crisis in this hospital? | Cостояние водоснабжение до кризиса | Стан водопостачання до кризи |  | yes
select_one water_supply_after | supply_water_after | What is the state of water supply at present in this hospital? | Состояние водоснабжение сейчас | Стан водопостачання сьогодні |  | yes
select_one yes_no | water_supply_interruption | In case of a water supply interruption, do you have an alternative source? | В случае прерывания подачи воды, у вас есть альтернативный источник водоснабжения? | У разі переривання подачі води, у вас є альтернативне джерело водопостачання? |  | yes
select_one yes_no | water_treatment | Does the facility have its own water treatment plant? | Имеет ли ваше заведение собственную водоочистную станцию(ВС)? | Чи має ваш заклад власну водоочисну станцію(ВС) ? |  | yes
select_one yes_no | water_treatment_functional | If yes, is this water treatment facility working at present? | Работает ли водоочистная станция сегодня? | Чи працює водоочисна станція сьогодні? |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
select_one power_supply_before | supply_power_before | What was the power supply before the crisis? | Энергоснабжение до кризиса | Енергопостачання до кризи |  | yes
select_one power_supply_after | supply_power_after | What is the power supply at present? | Энергоснабжение сейчас | Енергопостачання сьогодні |  | yes
end group
begin group | sanitation_hygiene | Sanitation and Hygiene | САНИТАРИЯ / ГИГИЕНА | САНІТАРІЯ/ГіГІЄНА
select_one yes_no | condition_sewerage_facilities | Are there any problems with sewerage facilities? | Есть ли проблеми с канализационной системой? | Чи є проблеми з каналізаційною системою? |  | yes
select_one sewerage_problems | sewerage_problem_type | If yes, what are these problems? | Если да, то какие проблеми? | Якщо так, то які проблеми? |  | yes |  |  | selected(${condition_sewerage_facilities},'yes')
select_one yes_no | isolation_ward | Do you have an isolation ward in the hospital? | Есть ли у вас в больнице изолятор(изолированные комнаты)? | Чи є у вашій лікарні ізолятор(ізольовані кімнати)? |  | yes
select_one yes_no | hospital_damage | Has the hospital been damaged by the conflict? | Была ли больница повреждена в результате конфликта? | Чи була пошкоджена лікарня у результаті конфлікту? |  | yes
select_one yes_no | hospital_capacity | If yes, is the capacity to provide health assistance now limited? | Если да, то ограничена ли возможность оказывать медицинскую помощь в настоящее время ? | Якщо так, то чи обмежена на сьогодні можливість надавати медичну допомогу? |  | yes |  |  | selected(${hospital_damage},'yes')
select_one yes_no | cleaning_disinfenction | Do you regularly receive cleaning and disinfection products for daily cleaning activities? | Получаете ли Вы регулярно моющие и дезинфицирующие средства для повседневной уборки? | Чи Ви регулярно отримуєте миючі та дезинфікуючі засоби для повсякденного прибирання? |  | yes
select_one yes_no | hospital_waste_management | Does the hospital have waste management services/systems? | Имеет ли больница службу сбора отходов? | Чи має лікарня службу збору відходів? |  | yes
select_one yes_no | hospital_waste_management_capacity | Is the waste collection service reliable and covering hospital needs on a daily basis? | Является ли надежной служба сбора отходов и удовлетворяет ли она ежедневные нужды больницы? | Чи є надійною служба збору відходів та чи задовільняє вона щоденні потреби лікарні ? |  | yes |  |  | selected(${hospital_waste_management},'yes')
select_one yes_no | hospital_incinerator | Does this hospital have an incinerator? | Имеет ли больница мусоросжигательную печь? | Чи має лікарня сміттєспалювальну піч? |  | yes
select_one yes_no | incinerator_functional_before | Was this incinerator functioning before the conflict? | Работала ли мусоросжигательнаю печь перед конфликтом? | Чи працювала сміттєспалювальна піч перед конфліктом? |  | yes |  |  | selected(${hospital_incinerator},'yes')
select_one yes_no | incinerator_functional_now | Is this incinerator functioning at present? | Работет ли мусоросжигательная печь сейчас? | Чи працює сміттєспалювальна піч зараз? |  | yes |  |  | selected(${hospital_incinerator},'yes')
end group
begin group | nutrition | Nutrition | Питание | Харчування
select_one yes_no_know | nutrition_courses | Are there currently any functioning courses for young mothers, either pre-natal or post-natal, that teach about breastfeeding and complementary feeding? | Проводятся ли в настоящее время курсы для молодых мам, дородовых или послеродовых, которых учат грудному вскармливанию и практике прикорма? | Чи проводяться в даний час курси для молодих мам, допологових або післяпологових, яких вчать грудному годуванню та прикорму? |  | yes
select_one yes_no_know | humanitarian_assistance | Is there any humanitarian assistance providing baby food to the population? | Есть ли гуманитарная помощь которая обеспечивает населения детским питанием? | Чи надається гуманітарна допомога, яка забезпечує населення дитячим харчуванням ? |  | yes
select_one folate_pills | pregnancy_folate_pills | How many women take daily folate pills during their pregnancy? | Сколько женщин ежедневно принимают таблетки фолиевой кислоты во время беременности? | Скільки жінок щодня приймає таблетки фолієвої кислоти під час вагітності? |  | yes
select_one anemia_prevalence | pregnancy_anemia_prevalence | What is the prevalence of anemia in pregnant women? | Насколько распространена анемия у беременных женщин? | Наскільки поширена анемія у вагітних жінок? |  | yes
end group
end group

## choices
list_name | name | Вщ | label::Russian | label::Ukrainian
yes_no | yes | Yes | Да
yes_no | no | No | Нет
yes_no_know | yes | Yes | Да
yes_no_know | no | No | Нет
yes_no_know | dont_know | Don't know | Не знаю
water_supply_before | all_day_every_day | All day every day | Постоянно(Без перебоев ) | Постійно (без перебоїв)
water_supply_before | unexpected_interruption | Unexpected interruptions during the day or week | Неожиданное прерывание в течение дня или недели | Несподіване переривання протягом дня або тижня
water_supply_after | all_day_every_day | All day every day | Постоянно(Без перебоев ) | Постійно (без перебоїв)
water_supply_after | unexpected_interruption | Unexpected interruptions during the day or week | Неожиданное прерывание в течение дня или недели | Несподіване переривання протягом дня або тижня
power_supply_before | all_day_every_day | All day every day | Постоянно(Без перебоев ) | Постійно (без перебоїв)
power_supply_before | unexpected_interruption | Unexpected interruptions during the day or week | Неожиданное прерывание в течение дня или недели | Несподіване переривання протягом дня або тижня
power_supply_after | all_day_every_day | All day every day | Постоянно(Без перебоев ) | Постійно (без перебоїв)
power_supply_after | unexpected_interruption | Unexpected interruptions during the day or week | Неожиданное прерывание в течение дня или недели | Несподіване переривання протягом дня або тижня
sewerage_problems | toilets_drains_blocked | Toilets or drains are backed up or run more slowly than usual | Туалеты или стоки забиты или работают медленнее, чем обычно | Забиті туалети або стічні труб, або працюють повільніше, ніж зазвичай
sewerage_problems | surface_ponding | Surface ponding or sewage effluent around sewage system | Канализация забита настолько, что переливается из канализационных люков и создает болото на поверхности | Каналізація забита настільки, що переливається поверх каналізаційних люків та створює болото на поверхні
sewerage_problems | septic_tank_full | Septic tanks are full | Cептики (Отстойники) забиты | Септики(відстійники) забиті
sewerage_problems | sewerage_system_damaged | Sewerage system is damaged | Канализация повреждена | Каналізація пошкоджена
sewerage_problems | dont_know | Don't know | Не знаю | Не знаю
sewerage_problems | sewerage_system_works | sewerage system works | Канализация работоет | Каналізація працює
folate_pills | less_than_25% | Less than 25% | Менее 25% | Менше 25%
folate_pills | 25%_50% | 25%-50% | 25%-50% | 25%-50%
folate_pills | 50%_75% | 50%-75% | 50%-75% | 50%-75%
folate_pills | more_than_75% | More than 75% | Более 75% | Більше 75%
folate_pills | does_not_apply | Does not apply | Не касается етого учреждение | Не стосується цього закладу
anemia_prevalence | less_than_25% | Less than 25% | Менее 25% | Менше 25%
anemia_prevalence | 25%_50% | 25%-50% | 25%-50% | 25%-50%
anemia_prevalence | 50%_75% | 50%-75% | 50%-75% | 50%-75%
anemia_prevalence | more_than_75% | More than 75% | Более 75% | Більше 75%
anemia_prevalence | does_not_apply | Does not apply | Не касается етого учреждение | Не стосується цього закладу

## settings
form_title | form_id
REACH_hospitals_v2 | REACH_hospitals_v2

## WASH centralised
c | name | label | label::Russian | constraint_message | constraint_message::Arabic | required | read_only | appearance | relevant | constraint | choice_filter | default | calculation
start | start
end | end
today | date_assessment
deviceid | deviceid
note | introduction |  | Вступление
begin group | Assessment |  | Опрос
text | treatment_plant_name | What is the name of this water treatment plant? | Название водоочистной станции (ВС) |  |  | yes
text | town_name | What is the name of the town this hospital (or WTP???) is in? | Место нахождения ВС |  |  | yes
select_one yes_no | conflict_area | Is the WTP located in an active conflict area? | Находится ли ВС в зоне конфликта (т.е. там где происходят активные боевые действия). |  |  | yes
begin group | wtp_profile | WTP Profile | Информация о ВС
select_one yes_no | hydraulics_conflict_damage | Has the hydraulic system/components of the WTP been damaged by the conflict? | Была ли повреждена гидравлическая система или другие компоненты ВС в результате конфликта? |  |  | yes
select_one yes_no | conflict_damage_building | Has any of the permanent infrastructure for production, treatment, storage and conveying of water been damaged by the conflict? | Была ли повреждена инфраструктура станции от которой зависит викачка, очистка, храние и передача води? |  |  | yes
integer | design_capacity_metres | In m3/day, what is the design capacity of the WTP? | Оригинальная мощность ВС (м3/день) |  |  | yes
integer | design_capacity_litres | In litres per day, what is the design capacity of the WTP? | Оригинальная мощность ВС (літрів/день) |  |  | yes
integer | capacity_before_metres | In m3/day, what was thedaily output of this water treatment plant before the crisis? | Сколько води в день видавала Ваша станция перед конфликтом? (м3/день) |  |  | yes
integer | capacity_before_litres | In litres per day, what was the actual daily output of this water treatment plant before the crisis? | Сколько води в день видавала Ваша станция перед конфликтом? (літрів/день) |  |  | yes
integer | capacity_present_metres | In m3/day, what is the actual daily output of this water treatment plant at present? | Сколько води в день видает Ваша станция сегодня? (м3/день) |  |  | yes
integer | capacity_present_litres | In litres per day, what is the actual daily output of this water treatment plant at present? | Сколько води в день видает Ваша станция сегодня? (літрів/день) |  |  | yes
select_one yes_no | power_supply | At present, is electricity available all day, every day? | На сегодня, доступно ли энергоснабжения(елекричество) круглосуточно, семь дней в неделю? |  |  | yes
select_one yes_no | power_cuts | Have you experienced a power cut in the last 3 months that prevented normal daily water production and supply? | Пропадало ли елекричество в последних 3 месяца? Имеется ввиду долгостроковие отключение что препятствовали викачке и подаче води ? |  |  | yes
integer | population_served_before | What was the total population served before the conflict? | Количество населения, которое обслуживала ВС до конфликта? |  |  | yes
integer | population_served_now | What is the total population served now? | Количество населения, которое обслуживает ВС сегодня? |  |  | yes
select_one yes_no_know | facilities_served | Is the WTP also serving schools and hospitals at present? | Обслуживает ли ВС школы и больницы? |  |  | yes
end group
begin group | wtp_capacity | WTP Capacity | Мощность ВС
select_one chlorine_type | gas_liquid_powder_chlorine | Is the WTP using gas, liquid or powdered chlorine for water quality? | Использует ли ВС газообразный, жидкий или порошковый хлор для качества води? |  |  | yes
select_one yes_no | water_analysis_laboratory | Does the WTP have a water analysis laboratory? | Имеет ли ВС лабораторию для анализа воды? |  |  | yes
select_one yes_no | functional_laboratory | If yes, is the laboratory functional and being used for water analysis on a regular basis? | Если да, то функционирует ли лаборатория и проводятся ли регулярние анализи води? |  |  | yes |  |  | selected(${water_analysis_laboratory},'yes')
select_multiple dysfunctional_laboratory | reason_lab_dysfunctional | If no, then why is it not working? | Если не работает, то почему? |  |  | yes |  |  | selected(${water_analysis_laboratory},'no')
select_one water_treatment_time | last_water_treatment | When is the last time the treated water has been analysed at the outlet of the WTP? | Когда в последний раз проводился анализ очищенной воды в точке где вода виходит из ВС |  |  | yes
select_one filter_replacement | time_filter_replacement | When was the last time you replaced the sand filter or the activated carbon filter? | Когда вы в последний раз меняли пищаний фильтр или фильтр с активированным углем? |  |  | yes
select_multiple efficiency_improvement_needs | plant_efficiency_needs | What are the most urgent needs to improve the efficiency of the WTP? | Какие насущные потребности для повышения эффективности ВС? |  |  | yes
select_one yes_no | chlorine_use | Do you always use chlorine at the final stage of the water treatment process? | Всегда ли Вы используете хлор, как завершающую стадию процесса очистки воды? |  |  | yes
select_one chlorine_usage | no_usage_chlorine | If not, then why do you not use chlorine? | Если нет, то почему? |  |  | yes |  |  | selected(${chlorine_use},'no')
end group
begin group | community_coverage | Community coverage | География услуг ВС
text | closest_community_served | What is the name of the closest community/village/town/city receiving treated water from this WTP? | Ближайший населенный пункт, которому вы поставляете очищенную воду? |  |  | yes
text | farthest_community | What is the name of the furthest community/village/town/city receiving treated water from this WTP? | Найболее отдаленный населенный пункт, которому вы поставляете очищенную воду? |  |  | yes
end group
end group

## choices 1
c | name | label | label::Russian
yes_no | yes | Yes | Да
yes_no | no | No | Нет
yes_no_know | yes | Yes | Да
yes_no_know | no | No | Нет
yes_no_know | dont_know | Don't know | Не знаю
chlorine_type | gas | Chlorine gas | Газообразный хлор
chlorine_type | liquid | Liquid chlorine | Жидкий хлор
chlorine_type | powdered_chlorine | Powdered chlorine | Порошковый хлор
dysfunctional_laboratory | lack_lab_equipment | Lack/missing necessary laboratory equipment | Нехватка / отсутствие лабораторного снаряжения
dysfunctional_laboratory | no_reagents_for_analysis | No reagents for analysis | Отсутствие реагентов для анализа
dysfunctional_laboratory | damage_by_conflict | Laboratory was damaged by conflict | Лаборатория была разрушенная во время конфликта
dysfunctional_laboratory | lack_personell | Lack technical personell | Отсутствие технического персонала для лаборатории
dysfunctional_laboratory | lack_funding | Lack of funding | Нехватка финансирование
dysfunctional_laboratory | lack_of_electricity | Lack of power source/electricity | Нехватка електичества
water_treatment_time | one_week_ago | One week ago | 1 неделю назад
water_treatment_time | one_month_ago | One month ago | 1 месяц назад
water_treatment_time | one_six_months_ago | 1-6 months ago | 1-6 месяцев назад
water_treatment_time | more_than_6months | More than 6 months ago | 6 месяцев назад
water_treatment_time | do_not_know | Do not know | Не помню
filter_replacement | one_week_ago | One week ago | 1 неделю назад
filter_replacement | one_month_ago | One month ago | 1 месяц назад
filter_replacement | one_six_months_ago | 1-6 months ago | 1-6 месяцев назад
filter_replacement | six_months_one_year | 6 months - 1 year ago | 6 месяцев-1 год назад
filter_replacement | more_than_1year | More than 1 year ago | Больше 1 года назад
filter_replacement | do_not_know | Do not know | Не помню
efficiency_improvement_needs | replace_filters | Replacement of filters | Замена фильтров
efficiency_improvement_needs | replace_pressure_pumps | Replace pressure pumps | Замена напорных насосов
efficiency_improvement_needs | replace_intake_pumps | Replace water intake pumps | Замена впускных насосов
efficiency_improvement_needs | replace_control_panel_wiring | Replace control panel and wiring | Замена панелей управления и проводки
efficiency_improvement_needs | water_treatment_chemicals | Chemicals for water treatment | Химические препараты для очистки воды
efficiency_improvement_needs | replace_flocculation_sedimentation | Replace flocculation-sedimentation stages | Замена препаратов флокуляции-осаждения
efficiency_improvement_needs | replace_filtration_stages | Replace filtration stages | Замена препаратов фильтрации
efficiency_improvement_needs | replace_disinfection_stages | Replace disinfection stages | Замена дезинфекционных препаратов
efficiency_improvement_needs | reconstruction_wtp_buildings | Reconstruction of WTP buildings | Восстановление здания ВС
chlorine_usage | chlorine_shortage | Chlorine shortage | Нехватка хлора
chlorine_usage | malfunctioning_chlorinator_system | Malfunctioning chlorinator system | Неисправность хлораторной системы
chlorine_usage | lack_technical_expertise | Lack of staff with technical expertise | Отсутствие персонала с технической экспертизой
chlorine_usage | lack_staff | Lack staff to implement this | Отсутствие персонала для этого

## settings 1
form_title | form_id
REACH_WASH_centralised_WTP | REACH_WASH_centralised_WTP

## WASH decentralised
c | name | label | label::Russian | constraint_message::Russian | required | read_only | appearance | relevant | constraint | choice_filter | default | calculation
start | start
end | end
today | date_assessment
deviceid | deviceid
note | introduction |  | Вступление
begin group | Assessment | REACH/WASH Decentralised WASH facilities | Децентрализованные учреждения ВСГ(Вода, Санитария и Гигиена)
text | treatment_plant_name | What is the name of this decentralised water supply facility? | Название децентрализованной станциии водоснабжения? |  | yes
text | town_name | What is the name of the town this facility is in? | Место нахождения СВ (город/поселек/деревня) |  | yes
select_one yes_no | conflict_area | Is the facility located in an active conflict area? | Находится ли СВ в зоне конфликта (т.е. там где происходят активные боевые действия). |  | yes
begin group | facility_profile | Facility Profile | Информация о СВ
select_one management | type_management | Is the management of this water supply facility: | Управления (как осуществляется менеджмент этих учреждений) |  | yes
select_multiple service_users | users_of_service | Which of these groups are the primary consumers of water (excluding agriculturalists)? | Какие из этих групп являются основными потребителями воды (исключая фермеров)? |  | yes
integer | area_population | How many people live in the area served by the facility at present? | Количество населения, которое проживает на територии обслуживание данного водопоставщика? (То есть количество население городов которие обслуживаються етой СВ) |  | yes
integer | domestic_connections | How many domestic connections are there which are tracked using a meter? | Наличие измерительных счетчиков на соединениях водопроводов (если возможно число) |  | yes
integer | served_population_before | What was the total served population before the war? | Количество населения, которое обслуживав данный водопоставщик перед конфликтом? |  | yes
integer | served_population_present | What is the total served population at present? | Реальное количество населения, которое обслуживает данный водопоставщик сейчас? |  | yes
integer | idp_served | What is the total number of IDPs served at present? | Количество переселенцев, которое обслуживает данный водопоставщик сейчас? |  | yes
end group
begin group | facility_capacity | Facility Capacity | Мощность Станции
select_one water_source | source_water | What is the primary water source for this facility? | Источник воды для данной СВ |  | yes
select_one power_supply_before | power_regularity_before | Was the supply of power before the war: | Уровень Энергоснабжение до войны: |  | yes
select_one power_supply_after | power_regularity_now | At present, is the supply of power: | Уровень Энергоснабжение сегодня |  | yes
select_one yes_no | standby_power | Does this facility have a standby power supply or back-up generator? | Имеет ли СВ резервное Энергоснабжение или запасной генератор? |  | yes
end group
begin group | facility_water_treatment | Water Treatment Services | Водоочистние служби
select_one yes_no | water_treatment | Does this facility have a water treatment plant? | Имеет ли Ваша компания водоочистную станцию? |  | yes
integer | year_of_construction | What is the year of construction of this water treatment plant? | Год постройки станции |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
integer | design_capacity_metres | In m3/day, what is the design capacity of the WTP? | Оригинальная мощность станции (кубатура воды в день - м3/день) |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
integer | design_capacity_litres | In litres per day, what is the design capacity of the WTP? | Оригинальная мощность станции (літрів/день) |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
select_one yes_no | plant_working_before | Was this water treatment plant working before the war? | Работала ли водоочистная станция до войны? |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
select_one yes_no | plant_working_now | Is this water treatment plant working now? | Работает ли водоочистная станция сегодня? |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
select_one yes_no | treatment_plant_damage | Has this water treatment system been damaged by the conflict? | Пострадала ли водоочистная станция из-за войны? |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
integer | capacity_before_metres | In m3/day, what was thedaily output of this water treatment plant before the crisis? | Сколько води в день видавала Ваша водоочистная станция перед конфликтом? (м3/день) |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
integer | capacity_before_litres | In litres per day, what was the actual daily output of this water treatment plant before the crisis? | Сколько води в день видавала Ваша водоочистная станция перед конфликтом? (літрів/день) |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
integer | capacity_present_metres | In m3/day, what is the actual daily output of this water treatment plant at present? | Сколько води в день видает Ваша водоочистная станция сегодня? (м3/день) |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
integer | capacity_present_litres | In litres per day, what is the actual daily output of this water treatment plant at present? | Сколько води в день видает Ваша водоочистная станция сегодня? (літрів/день) |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
select_one yes_no | plant_problems | Does this water treatment plant have any problems? | Есть какие-то проблемы на вашей водоочистной станции? |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
select_multiple problems_experiences | problem_types | If yes, which problems does it have? | Если да, то какие? |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
end group
begin group | facility_processes | Facility Processes | Технические Процессы на Станциии водоснабжения (СВ)
select_one pipe_material | water_piping_material | Which material are pipes made from? | Материал водопровода |  | yes
integer | water_pipe_minimum_diameter | What is the minimum diameter of the water pipes? | Минимальний диаметр труб водопровода (в миллиметрах) |  | yes
integer | water_pipe_maximum_diameter | What is the maximum diameter of the water pipes? | Максимальний диаметр труб водопровода (в миллиметрах) |  | yes
select_one yes_no | water_quality_monitoring | Does anyone monitor water quality? | Контролирует ли кто-то качество воды? |  | yes
select_one quality_monitoring | water_monitoring | If yes, who monitors water quality? | Если да, то кто котролирует качество воды? |  | yes |  |  | selected(${water_quality_monitoring},'yes')
select_one last_analysis_outlet | water_analysis_outlet | When was drinking water quality last analysed at the outlet of the facility? | Когда в последний раз вы проверяли качество воды в исходной точке с водоочистной станции? |  | yes
select_one last_analysis_tap | water_analysis_tap | When was drinking water quality last analysed at the household level (tap)? | Когда в последний раз вы проверяли качество воды в кранах частных домов? |  | yes
select_one yes_no | routine_maintenance | Do you have a routine maintenance plan in place (check valves, pipe conditions, pump efficiency, etc)? | Есть ли у вас план регулярного технического обслуживания (проверка клапанов, техническое состояние труб, эффективность насосов) |  | yes
select_one yes_no | leakage_control | Do you have a leakage control programme in place? | Есть ли у вас программа контроля над истоком (потерей) воды? |  | yes
select_one yes_no | water_supply | Is the water supply working each day of the week? | Работает ли водоснабжения круглосуточно, семь дней в неделю? |  | yes
select_one water_supply_regularity | supply_of_water | How regular/how many hours per day is water supplied to domestic connections? | Насколько регульрно или сколько часов в день подается вода в частный сектор? |  | yes
select_one yes_no | system_damage | Has any part of the water supply system been damaged by the conflict? | Пострадала ли система водоснабжения в результате войны? (В частности, трубы водоканала) |  | yes
integer | number_system_damage | How many times has the infrastructure of the water supply system incurred damage since the beginning of the conflict? | Сколько повреждений система водоснабжения в целом претерпела с марта 2014 года, или с начала войны? |  | yes |  |  | selected(${system_damage},'yes')
integer | water_output | On average, how many litres of water per day are you able to supply to the population at present? | В среднем, сколько литров воды в день вы можете поставить для населения сегодня? |  | yes
integer | water_cost | In Ukrainian Hryvna, what is the cost of water (Hryvna per cubic meter)? | Какая цена воды? Сколько гривен за кубический метр воды? |  | yes
end group
begin group | sanitation | Sanitation | Санитария
select_one sewerage_system | system_of_sewerage | Which type of sewerage system does this facility have? | Какой вид канализации использует ваша Станция Водоснабжения |  | yes
integer | population_covered_sanitation | How many people are covered by these sanitation services at present? | Какая часть населения обслуживается етой канализацией на сегодня? |  | yes
select_one yes_no | wastewater_treatment | Does this facility have a wastewater treatment plant? | Есть ли у вас станция очистки сточных вод? |  | yes
select_one yes_no | functional_wastewater | Is this wastewater treatment plant working at present? | Работает ли она на сегодня? |  | yes |  |  | selected(${wastewater_treatment},'yes')
select_one yes_no | damage_wastewater | Has this wastewater treatment plant been damaged by the conflict? | Была ли станция очистки сточных вод повреждена в результате конфликта? |  | yes |  |  | selected(${wastewater_treatment},'yes')
integer | construction_wastewater | In what year was this wastewater treatment plant built? | Год строительства станции очистки сточных вод? |  | yes |  |  | selected(${wastewater_treatment},'yes')
integer | capacity_metres | In m3/day, what is the design capacity of the wastewater treatment plant? | Оригинальная мощность станции очистки сточных вод (кубатура воды в день - м3/день) |  | yes |  |  | selected(${wastewater_treatment},'yes')
integer | capacity_litres | In litres per day, what is the design capacity of the wastewater treatment plant? | Оригинальная мощность станции очистки сточных вод (литров/день) |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
integer | metres_capacity_before | In m3/day, what was thedaily output of this wastewater treatment plant before the crisis? | Мощность станции очистки сточных вод перед конфликтом (кубатура воды в день - м3/день)? |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
integer | litres_capacity_before | In litres per day, what was the actual daily output of this wastewater treatment plant before the crisis? | Мощность станции очистки сточных вод (літров/день)? |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
integer | metres_capacity_present | In m3/day, what is the actual daily output of this wastewater treatment plant at present? | Реальная мощность станции очистки сточных вод (кубатура обработаной воды в день - м3/день) |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
integer | litres_capacity_present | In litres per day, what is the actual daily output of this wastewater treatment plant at present? | Реальная мощность станции очистки сточных вод (литров обработаной води/день) |  | yes |  |  | selected(${water_treatment},'yes')
end group
end group

## choices 2
name | label | label::Russian
yes | Yes | Да
no | No | Нет
yes | Yes | Да
no | No | Нет
dont_know | Don't know | Не знаю
private_management | Private management | Частное управление
public_management | Public management | Государственное управление
private_public_management | Mixed public/private management | Частно-Государственное управления
do_not_know | Do not know | Не знаю
local_population | Local population | Местное Населения
industries | Industries | Индустриальный сектор
health_facilities | Health facilities | Больницы
education_facilities | Education facilities | Школы
do_not_know | Do not know | Не знаю
borehole | Borehole | Скважина
surface_water | Surface water | Поверхностные резервуары воды
borehole_surface_water | Borehole and surface water | Скважина + Поверхностные резервуары воды
do_not_know | Do not know | Не знаю
all_the_time | All the time, 24/7 | Круглосуточно, семь дней в неделю
unexpected_interruptions | Unexpected interruptions during the day or week | Неожиданные перебои в течение дня или недели
all_the_time | All the time, 24/7 | Круглосуточно, семь дней в неделю
unexpected_interruptions | Unexpected interruptions during the day or week | Неожиданные перебои в течение дня или недели
power_supply | Intermittent power supply | Прерывистое питания
lack_chemicals | Lack of chemicals | Отсутствие химических веществ
filters_lacking | Lack of filters | Отсутствие фильтров
pressure_problems | Pressure problems with pumps | Проблемы давления с насосами
buildings_infrastructure_damaged | Buildings and infrastructure damaged | Здания и инфраструктура повреждена
other | Other | Другое
metal | Metal | Металл
polypropilene | Polypropilene | Полипропилен
metal_polypropilene | Metal and polypropilene | Металл + Полипропилен
do_not_know | Do not know | Не знаю
water_company | Water company | Предприятие, занимающееся водой
sanitary_epidemiology_service | Sanitation and epidemiology services | Сан-эпидем служба
independent_laboratory | Independent laboratory | Независимая лаборатория
do_not_know | Do not know | Не знаю
one_week | One week | 1 неделю назад
1week_1month | 1 week - 1 month | 1 неделя - 1 месяц
more_1month | More than 1 month | Более 1 месяца назад
never | Never | Никогда
do_not_know | Do not know | Не знаю
one_week | One week | 1 неделю назад
1week_1month | 1 week - 1 month | 1 неделя - 1 месяц
more_1month | More than 1 month | Более 1 месяца назад
never | Never | Никогда
do_not_know | Do not know | Не знаю
24_hours_day | 24 hours a day | Круглосуточно
16_24hours | 16-24 hours per day | 16 часов в день <круглосуточно
less_than_16h | Less than 16 hours per day | менше 16 часов в день
on_site | On site system | Местная канализация (вигребная яма)
off_site | Off site system | Центральная канализация
on_off_site | On site and off site system | Местная канализация (вигребная яма) + Центральная канализация
do_not_know | Do not know | не знаю

## settings 2
form_title | form_id
REACH_WASH_decentralised_WTP | REACH_WASH_decentralised_WTP

## KI
c | name | label | label::Russian | constraint_message::Arabic | required | read_only | appearance | relevant | constraint | choice_filter | default
start | start
end | end
today | date_assessment
deviceid | deviceid
note | introduction | Introduce yourself
begin group | Assessment | REACH/WASH Community Kis | Учреждения ВСГ(Вода, Санитария и Гигиена) в городах
text | town_name | What is the name of this district/community? | Название населенного пункта |  | yes
select_one yes_no | conflict_area | Is the community located in an active conflict area? | Ваш населенный пункт находится в зоне конфликта? |  | yes
begin group | community_profile | Community Profile
integer | population_before | What was the total population in this district before the conflict? | Численность населения перед конфликтом |  | yes
integer | population_current | What is the total population in this district at present? | Численность населения в текущее время |  | yes
integer | idp_population | How many IDPs are residing in this district at present? | Сколько переселенцев сейчас в вашем регионе? |  | yes
select_one yes_no | piped_water_before | Did you receive piped water 24/7 before the crisis? | Была ли возможность получать воду без перебоев 24/7 перед началом конфликта? |  | yes
select_one yes_no | piped_water_present | At present, do you receive piped water 24/7? | В текущее время получаете ли вы воду без перебоев? |  | yes
select_multiple water_coping | water_shortage_coping | If no, then what does the community do to cope with a decreased supply of water? | Если нет, то что делает водоканал для решения проблемы снижения поставок воды? |  | yes |  |  | selected(${piped_water_present},'no')
select_one yes_no | drink_piped_water | Does the population drink piped water? | Пьет ли население воду из крана? |  | yes
select_one water_treatment | treat_piped_water | If yes, what is the main method the population treats this piped water? | Если да, то какой метод использует население вашего региона для очистки води? |  | yes |  |  | selected(${drink_piped_water},'yes')
end group
begin group | community_infrastructure | Community Infrastructure
select_one yes_no | infrastructure_damage | Has the water pipe system been damaged by the conflict? | Была ли повреждена система водоснабжения во время конфликта? |  | yes
select_multiple infrastructure_repair | repairs_water_piping | If yes, who has conducted repairs on these water pipes? | Если да, то кто занимается ее ремонтом? |  | yes
integer | max_pipe_diameter | In mm, what is the maximum diameter of the water pipes providing water to your community? | Какой максимальный диаметр труб в вашем водопроводе ? (в мм) |  | yes
select_one pipe_material | material_type | What material is the water pipe system made of? | Из какого материала сделана ваша водопроводная система? |  | yes
select_one yes_no_know | health_problems_wash | In the last 3 months, have there been any health problems related to drinking water in your community? | За последние 3 месяца, были ли какие-нибудь проблемы со здоровьем у жителей региона; связанные с качеством воды ? |  | yes
select_one yes_no_know | private_water_producer | In your community, do you have at least one private drinking water producer (bottled water)? | Есть ли в вашем регионе хотя бы один частный поставщик питьевой воды? |  | yes
select_one yes_no_know | bottled_water_availability | Is bottled water available in the market? | Возможно ли в вашем регионе купить воду в бутылках? |  | yes
end group
end group

## choices 3
list_name | name | label | label::Russian
yes_no | yes | Yes | Да
yes_no | no | No | Нет
yes_no_know | yes | Yes | Да
yes_no_know | no | No | Нет
yes_no_know | dont_know | Don't know | Не знаю
water_coping | buy_water | Buy additional water privately | Дополнительно покупаю воду
water_coping | collect_from_river | Collect water from river | Набирают воду в реке
water_coping | collect_from_wells | Collect water from wells | Набирают воду из колодцев
water_coping | collect_rainwater | Collect rainwater | Используют дождевую воду
water_coping | stay_without_water | Stay without water | Сидят без воды
water_coping | do_not_know | Do not know | Не знаю
water_treatment | boil_water | Boil water | Кипячение
water_treatment | use_chlorine_tablets | Use chlorine tablets | Использование хлорирующих средств
water_treatment | do_not_treat | Do not treat | Ничего не делает
water_treatment | do_not_know | Do not know | Не знаю
infrastructure_repair | water_company | Water company | Местный водоканал
infrastructure_repair | private_company | Private company | Частная компания
infrastructure_repair | community_effort | Repaired by community | Местное сообщество
infrastructure_repair | humanitarian_agency | Humanitarian agency | Общественная организация
infrastructure_repair | still_broken | Still broken | Система все еще сломана
infrastructure_repair | do_not_know | Do not know | Не знаю
pipe_material | metal | Metal | Метал
pipe_material | polyethilene_any_type | Polyethilene any type | Пластмасса любого типа
pipe_material | do_not_know | Do not know | Не знаю

## settings 3
form_title | form_id
REACH_WASH_KI | REACH_WASH_KI